종류별	제조사	모델명	용량	수량
Control Console	미국 ETC	GIO	4096ch	1
Console fader wing	미국 ETC	ETC fader	40fader	2
Fresnel Spot Light	일본 MARUMO	FQB-1000WS1-T1	1Kw	12 (Apron)
		MSM-805S1-1500-T1	1.5Kw	36
Ellipsoidal Light	미국 ETC	Source Four 10°	750Kw	10 (1CL/2ea 2CL/8ea)
		Source Four 19°		8 (1CL)
		Source Four 26°		18
		Source Four 50°		2(튜브만)
		Source Four 15-30°		16 (1CL/12ea Balcony/4ea)
		Source Four 25-50°		8
PAR 64 Light		220V CP 61&62	1Kw	40
PAR 46 Light		28V	250w	3조(24ea)
Moving Light	덴마크 MARTIN	ERA 600 Performance	550w	9
		MAC Encore Performance CLD	468w	5
	중국 PR	XLED 3019	380w	6
Follow Spot Light	일본 USHIO	XPS-1003SR UXL-1000PR / KSX-45MHXC7	1Kw	2
Cyclorama Light	R&J	DALIS 860	300w	11
Fog Machine	독일 Look Solutions	UNIQUE 2.1	1500w	1
	캐나다 MDG	ATMOSPHERE Series Haze Generator	715w	1
Fog Fan	덴마크 MARTIN	JEM AF-1		1
	태국 KUPO	Digi Fan		1
Strobe	덴마크 MARTIN	ATOMIC 3000 Dmx	3Kw	2
유압사다리	미국 GENIE		2인승	1

속초문화예술회관 조명장비목록 (2023.08)